附件1：

采购需求和响应报价单

| 序号 | 采购内容（需求） | 数量 | 综合单价 | 金额 | 其它要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6x2.5平方控制电缆（米） | 880 |  |  | 国标 |
| 2 | 电线管（米） | 450 |  |  |  |
| 3 | 回路主板（块） | 2 |  |  | 松江 |
| 4 | 气体喷洒指示灯（个） | 4 |  |  |  |
| 5 | 气体灭火启动盘（个） | 4 |  |  |  |
| 6 | 声光报警器（个） | 10 |  |  |  |
| 7 | 动作模块（个） | 20 |  |  |  |
| 8 | 监视模块（个） | 10 |  |  |  |
| 9 | KBG线管（个） | 200 |  |  |  |
| 10 | 120kg七氟丙烷（瓶） | 10 |  |  |  |
| 11 | 安装调试费 | 1 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |

响应报价单位（盖章）：

法定代表人：

代  表  人：

联系电话：