附件1

采购需求和响应报价单

| 序号 | 货物或服务 | 采购要求 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋面风管除锈油漆 | 屋面风管(含线路桥架、风机、风阀等配套设备），面积约1500㎡，需进行除锈后做两遍环氧氟碳底漆（环氧多功能底漆）和两遍丙烯酸面漆（加户外耐黄变固化剂）工期一周。 | 1500㎡ |  |  |

响应报价单位（盖章）：

法定代表人：

代  表  人：

联系电话：