附件1

《采购需求和响应报价单》

采购需求：

1. 消防设施设备维保面积33656㎡，要求对消防主机（包含CRT显示系统、远程报警系统）；喷淋、消火栓、水炮等水系统；烟温感探测报警系统、广播系统等消防设施开展不少于12次维保，能通过第三方检测机构年检，维修更换配件质保壹年。

2.消防设施设备需及时维保，现场需驻场工程师1名，工作时间参照本馆运营时间。

3.低碳馆组织供应商现场实地考察，供应商需现场考察评估，形成完整的维护设备清单，“2022年消防设施设备维保项目”包含设备维修费用。

4.遇馆内外重大活动需提供额外人员，进行现场保障服务，设备出现故障时，需在24小时内恢复完毕。

响应报价单

| 序号 | 采购内容（需求） | 数量（㎡） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备维保 | 33656 |  |  | 对消防主机（包含CRT显示系统、远程报警系统）；喷淋、消火栓、水炮等水系统；烟温感探测报警系统、广播系统等消防设施开展不少于12次维保，能通过第三方检测机构年检。维修更换配件质保壹年。 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |

申报单位名称（盖章）：

联系人：

电   话：