附件1

《采购需求和响应报价单》

采购需求：

- 消防设施设备维保面积34009㎡，要求对消防主机（包含CRT显示系统、远程报警系统）；喷淋、消火栓、水炮等水系统；烟温感探测报警系统、广播系统等消防设施开展不少于12次维保，能通过第三方检测机构年检，维修更换配件质保壹年。

- 本馆消防火灾自动报警主机因年久老化，需在2023年度维保期内进行更换，更换费用由乙方承担。

- 本馆各楼层间层高较高，展项布局比较复杂，部分消防设备维修需用到登高作业。

4.消防设施设备需及时维保，现场需驻场工程师1名，工作时间参照本馆运营时间。

5.低碳馆组织供应商现场实地考察，供应商需现场考察评估，形成完整的维护设备清单，“2023年消防设施设备维保项目”包含设备维修费用。

6.遇馆内外重大活动需提供额外人员，进行现场保障服务，设备出现故障时，需在24小时内恢复完毕。

响应报价单

| 序号 | 采购内容（需求） | 数量（㎡） | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防设施设备维保 | 34009 |  |  | 对消防主机（包含CRT显示系统、远程报警系统）；喷淋、消火栓、水炮等水系统；烟温感探测报警系统、广播系统等消防设施开展不少于12次维保，能通过第三方检测机构年检。维修更换配件质保壹年。 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |

申报单位名称（盖章）：

联系人：

电   话：