附件1

# 采购需求

# 服务概述

本需求是中国杭州低碳科技馆特殊项目维保服务（植物墙养护）项目维保服务采购需求。

供应商应根据本采购需求的服务范围及服务内容提供完整的维保服务报价单。

中国杭州低碳科技馆植物墙养护服务目的：供应商通过对植物墙的硬件设施设备定期维护保养，对绿化定期养护，同时对植物墙的各类设备故障迅速响应、及时处理，有效减少设备故障率，确保植物墙植株正常生长。

# 服务范围

| 序号 | 服务内容 |
| --- | --- |
| 1 | 指定专人负责对接、配合进行售后服务工作。 |
| 2 | 植物墙绿化养护，定期（每月2次）植物修剪更换、病害防治，管道疏通、水池换水及清理，设备调试等,本项目维护面积71.33㎡。 |
| 3 | 灌溉管路、液位开关、电磁阀、控制器等设备维护及消耗品更换。 |
| 4 | 室内立体绿化排水系统维护，配件更换。 |
| 5 | 夏季蚊子防治，所使用的药物等对人体无害。 |
| 6 | 更换或调试新设备，或者展项有变更时，负责培训我方相关人员。 |
| 7 | 室内立体绿化更换植物数量（不少于3300株）。需提供给每次维护内容和更换植株清单，供留存备查。 |
| 8 | 突发故障4小时内技术人员到达现场处置。 |
| 备注 |  |

# 服务期限

服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。

# 维保要求

4.1服务期间必须遵守安全制度、保密制度、运维规程，签订保密协议，保证不发生安全事故、泄密事件。

4.2提供7×24小时电话支持，随时接受采购方的技术咨询，帮助采购方迅速解决较容易地、非现场的技术问题。

4.3现场技术服务人员在维保工作实施过程中所使用的检测设备等应是安全可靠的专用设备。

4.4维保延续性要求：本项目合同到期日为2023年12月31日，后续若出现本合同到期而新合同未完成签订的情况，仍由本合同的维保单位完成维保服务，维保费用为新合同价/365天*原维保单位维保天数，维保费用由乙方领取甲方支付的第一笔款项时支付给原维保单位。

公开比选响应报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 定期维保服务次数 | 总价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内立体绿化维护 | 平米 | 71.33 |  | ≥24次 |  | 该报价含植物墙及辅助配套设备所有设备及绿植的养护服务，服务期限为2023年1月1日至2023年12月31日。 |
| 2 | 室内立体绿化植物更换 | 颗 | ≥3300 |  | 不定期 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

*注意：供应商在维保期内免费提供植物墙及辅助配套设备维修、保养所需的所有零配件、易损件、消耗件。

申报单位名称（盖章）：

联系人：

电   话：