附件1

采购需求和响应报价单

# 服务概述

本需求是中国杭州低碳科技馆展陈(博物)馆日常运维费（植物墙养护）项目维保服务采购需求。

供应商应根据本采购需求的服务内容提供完整的维保服务报价单。

# 服务内容

2.1 指定专人负责对接、配合进行售后服务工作。

2.2 植物墙绿化养护，定期（每月2次）植物修剪更换、病害防治，管道疏通、水池换水及清理，设备调试等,本项目维护面积71.33㎡。

2.3 灌溉管路、液位开关、电磁阀、控制器等设备维护及消耗品更换。

2.4 室内立体绿化排水系统维护，配件更换。

2.5 夏季蚊子防治，所使用的药物等对人体无害。

2.6 更换或调试新设备，或者展项有变更时，负责培训我方相关人员。

2.7 室内立体绿化更换植物数量（不少于3300株）。需提供每次维护内容和更换植株清单，供留存备查。

2.8 突发故障4小时内技术人员到达现场处置。

# 服务期限

本次公开比选一次性采购2年期服务（2024年1月1日至2025年12月31日），本项目预算5.7万元/年，合同一年一签，2024年履约验收合格并经馆方同意后续签2025年合同。

# 维保要求

4.1服务期间必须遵守安全制度、保密制度、运维规程，保证不发生安全事故、泄密事件。

4.2提供7×24小时电话支持，随时接受采购方的技术咨询，帮助采购方迅速解决较容易地、非现场的技术问题。

4.3现场技术服务人员在维保工作实施过程中所使用的检测设备等应是安全可靠的专用设备。

4.4维保延续性要求：

4.4.1本项目合同期分别是2024年1月1日至2024年12月31日，2025年1月1日至2025年12月31日。鉴于维保服务的持续性要求，过渡期间（2024年1月1日到正式签订合同时间）由该项目原来的维保单位提供服务，由此产生的费用由2024年供应商承担，供应商应当支付相应的服务款项给原维保单位，计算标准为：新合同价/365天*原维保单位维保天数。2024年合同约定的服务期届满后，若合同未成功续签，过渡期内采购人有权要求维保单位继续提供维保服务，直至采购人与新供应商正式签订合同，过渡期产生的维保费用由新供应商支付给原维保单位，期间发生的维保费用计算标准为：新合同价/365天*原维保单位维保天数。

# 响应报价单

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植物墙绿化养护：定期（每月2次）植物修剪更换、病害防治，管道疏通，排水系统维护，水池换水及清理，设备调试，消耗品更换等,本项目维护面积71.33㎡。 | （ ）次 |  |  |
| 2 | 室内立体绿化更换植物数量（不少于3300株）。需提供每次维护内容和更换植株清单，供留存备查。 | （ ）株 |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |

*注意：供应商在维保期内免费提供植物墙及辅助配套设备维修、保养所需的所有零配件、易损件、消耗件。

响应报价单位（盖章）：

法定代表人：

代表人：

联系电话：