附件1

《采购需求和响应报价单》

采购需求：

- 对全馆供水系统，包括自来水供水变频泵及电控柜及相关阀门，给排水管道，自来水箱，中水供水变频泵及电控柜及相关阀门，地下室集水井及排水泵组及相关阀门开展不少于12次维保，维修更换配件质保壹年。

- 每半年进行一次自来水箱清洗，每半年进行一次水质检测。

- 每三个月进行一次集水井清污和排水沟清污。

- 各类故障维护响应时间在1小时内，修复时间在24小时内。

- 为保证及时修复故障，下列备件需要实物存放于甲方提供场地（1kW以上的排水泵、泥浆泵、4升以上真空泵各一套）直至维保时间结束后归还维保单位。

- 维保期间的设备故障所产生的维修费用由维保方承担。

响应报价单

| 序号 | 采购内容（需求） | 设备 | 单价 |  | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给排水系统维保 | 自来水箱清洗、水质检测 |  |  | 1个 |  | 对全馆供水系统及排污系统包括自来水供水变频泵及电控柜及相关阀门，给排水管道，自来水箱，中水供水变频泵及电控柜及相关阀门，地下室集水井及排水泵组及相关阀门开展不少于12次维保。维修更换配件质保壹年。 |
|  |  | 自来水供水变频泵及电控柜（含变频器和PLC）及相关阀门 |  |  | 2套 |  |  |
|  |  | 中水供水变频泵及电控柜（含变频器和PLC）及相关阀门 |  |  | 2套 |  |  |
|  |  | 地下室集水井排水泵组（含电控箱）及相关阀门 |  |  | 38套 |  |  |
|  |  | 排水许可证年检 |  |  | 1次 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

申报单位名称（盖章）：

联系人：

电   话：