VRV空调维护项目询价采购公告

编号：DTKJG-GC-2019-004

我单位对VRV空调设备维护项目进行询价采购，欢迎具有相关业务资质单位参加。

一、采购内容：

2012年以来，投入使用的10套VRV空调机组和18 台空调机的维护工作，预算金额7.02万元：

- 每月开展不少于二次常规检查。半年两次以上维保（室内机和室外机蒸发器清洗不少于1次）。

- 各类故障维修、拆机、制冷剂添加，维护响应时间2小时，4小时内完成。

- 为保证及时修复故障，下列配件需要实物存放于甲方提供场地（10瓶10KGVRV制冷剂，20块VRV空调面板，变频压缩机三台，铜管100米）。

二、询价响应报价表（见附件1）

三、报价文件组成：

- 企业营业执照复印件

- 询价响应报价表

- 报价承诺（见附件2）

四、综合说明：

- 询价响应报价表递交截止时间和地址：2019年5月24日上午9:30，地点：中国杭州低碳科技馆四楼会议室。

- 采购项目满足相关技术参数要求。

- 报价中包含人工、税费以及国家规定的各项费用等一切费用。

- 报价人应对所要采购的全部内容进行报价，只报其中部分内容的，为无效报价。但如果采购内容中要求分段报价的，则报价人可选择其中一段或全部进行报价，但各段应分别计算填写单价和总价。

- 成交原则：符合招标要求的前提下，最低价成交。

- 采购合同：《成交合同》发出后由成交人按规定时间与采购人签订。

- 付款方式：按合同约定验收合格后付款。

- 未尽事宜，可联系沟通。

- 现场考察及报名的时间和地点：响应报价单位必须进行现场考察并进行报名，否则不接受询价响应报价请求。考察及报名时间：2019年5月23日上午9点30分，地点：中国杭州低碳科技馆（一楼总服务台前集合）。

联系人：张先生              联系电话：87119523

联系地址：杭州市滨江区江汉路1888号

中国杭州低碳科技馆

2019年5月22日

附件1

询价响应报价表

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注（说明） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VRV空调机组 | 套 | 10 |  |  |  |
| 2 | 空调机 | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写） |  |  |  |  |  |  |

申报单位名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

附件2

报价承诺书

中国杭州低碳科技馆：

关于贵方   2019    年  5  月 22   日第  DTKJG-GC-2019-004    报价公告，本签字人愿意参加报价，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及报价文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明一份，随报价文件一同递交。

申报单位（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

报价供应商代表（签字）：